## CALIBRATION
CALIBRATION OF THE CAPACITIVE SOIL MOISTURE SENSOR
Dry Soil Mass | 325
Gram of water added | SENSOR READING | GWC (Mass of Water/Mass of dry Soil | LN(GWC)
0 | 3350 | 0
10 | 2693 | 0.030769 | -3.4812
20 | 2390 | 0.061538 | -2.7881
30 | 2085 | 0.092308 | -2.3826
40 | 1920 | 0.12308 | -2.0949
50 | 1760 | 0.15385 | -1.8718
60 | 1580 | 0.18462 | -1.6895
70 | 1425 | 0.21538 | -1.5353
80 | 1363 | 0.24615 | -1.4018
90 | 1353 | 0.27692 | -1.284